	«СОГЛАСОВАНО»

Руководитель 
Управления Роспотребнадзора 
по Приморскому краю.

________________ Маслов Д.В.

«____»_____________ ______ г.
	
	«УТВЕРЖДАЮ»

__Руководитель организации________
__________________________________

«____»_____________ _______ г.


КАТЕГОРИЯ РАДИАЦИОННОГО ОБЪЕКТА ПО ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ

___________________________________________.

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя или их объекта, адрес.)

Пример заполнения: Вариант №1.

	№
	Нормативные акты санитарного законодательства
	Регистрационный номер

	1.
	«Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»
	СанПиН 2.6.1.2523-09

	2.
	«Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)»
	СП 2.6.1. 2612-10

	3.
	«Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований»
	СанПиН 2.6.1.1192–03

	4.
	«Гигиенические требования к устройству, оборудованию и эксплуатации радоновых лабораторий, отделений радонотерапии»
	СП 2.6.1.1310-03

	5.
	«Установление категории потенциальной опасности радиационного объекта»
	МУ 2.6.1.2005-05


ОБОСНОВАНИЕ:

Источники ионизирующего излучения (ИИИ)

	№
	Наименование ИИИ

(установки, аппарата)
	Зав. №
	Тип ИИИ (открытый, закрытый, генерирующий)
	Категория по потенциальной опасности ИИИ.

	1.
	Рентгенстоматологический аппарат, Panpas 601, год выпуска 1999, 
	1236
	генерирующий
	IV

	2.
	Барбатер (бромистая соль радия – 226, 20 мг., активность-7,8 мКи)
	58
	открытый
	III

	4.
	Максимальная категория из имеющихся в организации ИИИ.
	III


По потенциальной радиационной опасности для населения и персонала в условиях возможной радиационной аварии (наименование радиационного объекта организации или учреждения) отнесён к III категории, так как радиационное воздействие ограничится территорией объекта.

Вариант №2.

	№
	Нормативные акты санитарного законодательства
	Регистрационный номер

	1.
	«Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»
	СанПиН 2.6.1.2523-09

	2.
	«Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)»
	СП 2.6.1. 2612-10

	3.
	«Гигиенические требования к устройству и эксплуатации источников, генерирующих рентгеновское излучение при ускоряющем напряжении от 10 до 100 кВ»
	СП 2.6.1.1282-03

	4.
	«Установление категории потенциальной опасности радиационного объекта»
	МУ 2.6.1.2005-05


ОБОСНОВАНИЕ:

Источники ионизирующего излучения (ИИИ)

	№
	Наименование ИИИ

(установки, аппарата)
	Зав. №
	Тип ИИИ (открытый, закрытый, генерирующий)
	Категория по потенциальной опасности ИИИ.

	1.
	Образцовый источник альфа-излучения Плутоний-239 
	4П9-253
	Закрытый 
	IV

	2.
	Рентгеновский последовательный спектрометр «S4 Pioner», год выпуска 2003 
	202074
	генерирующий
	IV

	4.
	Максимальная категория из имеющихся в организации ИИИ.
	IV


По потенциальной радиационной опасности для населения и персонала в условиях возможной радиационной аварии (наименование радиационного объекта организации или учреждения) отнесён к IV категории, так как радиационное воздействие ограничится помещениями, где проводятся работы с ИИИ.
